## 资格预审
内蒙古电力（集团）有限责任公司2020年基建工程第三批设备材料采购 标段划分表
设备到货时间以此表中时间为准。
标段 | 标段名称 | 工程类别 | 建设单位 | 项目名称 | 设备属性 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 最高限价（万元） | 限制中标数量要求 | 到货时间
83 | 钢管杆 | 基建 | 呼和浩特 | 佳园220kV变电站110kV送出工程（东胜-双河） | 材料 | 钢管杆 | 见技术规范书 | 吨 | 130.86 | 667.0611 | ----- | 2020年9月15日前
|  | 基建 | 呼和浩特 | 佳园220kV变电站110kV送出工程（佳园-昭君） | 材料 | 钢管杆 | 见技术规范书 | 吨 | 586.41 |  |  | 2020年9月15日前
85 | 铁塔 （用于220kV及以下工程） | 基建 | 呼和浩特 | 兵州亥110千伏线路工程 | 材料 | 铁塔 | 铁塔,AC110kV,单回路,角钢,Q355,直线塔 | 吨 | 12 | 403.4521 | ----- | 2020年9月15日前
|  | 基建 | 呼和浩特 | 佳园220kV变电站110kV送出工程（佳园-昭君） | 材料 | 铁塔 | 见技术规范书 | 吨 | 403.93 |  |  | 2020年9月15日前
90 | 35kV及以下电缆 | 基建 | 超高压 | 庆云500千伏变电站扩建主变工程 | 材料 | 1kV电力电缆 | ZC-YJY23-1000 3×95+1×50 | 千米 | 1.684 | 557.9563 | ----- | 2020年10月10日前
|  | 基建 | 超高压 | 庆云500千伏变电站扩建主变工程 | 材料 | 1kV电力电缆 | ZC-YJY23-1000 3×50+1×25 | 千米 | 0.103 |  |  | 2020年10月10日前
|  | 基建 | 超高压 | 庆云500千伏变电站扩建主变工程 | 材料 | 1kV电力电缆 | ZC-YJY23-1000 4×16 | 千米 | 0.228 |  |  | 2020年10月10日前
|  | 基建 | 超高压 | 庆云500千伏变电站扩建主变工程 | 材料 | 1kV电力电缆 | ZC-YJY23-1000 4×10 | 千米 | 0.045 |  |  | 2020年10月10日前
|  | 基建 | 超高压 | 庆云500千伏变电站扩建主变工程 | 材料 | 1kV电力电缆 | ZC-YJY23-1000 2×10 | 千米 | 0.035 |  |  | 2020年10月10日前
|  | 基建 | 超高压 | 庆云500千伏变电站扩建主变工程 | 材料 | 1kV电力电缆 | NH-YJY23-1000 2x6 | 千米 | 0.224 |  |  | 2020年10月10日前
|  | 基建 | 超高压 | 庆云500千伏变电站扩建主变工程 | 材料 | 1kV电力电缆 | NH-YJY23-1000 3x150+1x75 | 千米 | 1.29 |  |  | 2020年10月10日前
|  | 基建 | 超高压 | 庆云500千伏变电站扩建主变工程 | 材料 | 1kV电力电缆 | NH-YJY23-1000 2x4 | 千米 | 0.212 |  |  | 2020年10月10日前
|  | 基建 | 超高压 | 庆云500千伏变电站扩建主变工程 | 材料 | 1kV电力电缆 | NH-YJY23-1000 4×4 | 千米 | 0.065 |  |  | 2020年10月10日前
|  | 基建 | 超高压 | 庆云500千伏变电站扩建主变工程 | 材料 | 1kV电力电缆 | ZC-YJY23-1000 2×10 | 千米 | 0.255 |  |  | 2020年10月10日前
|  | 基建 | 超高压 | 庆云500千伏变电站扩建主变工程 | 材料 | 1kV电力电缆 | ZC-YJY23-1000 2×35 | 千米 | 0.226 |  |  | 2020年10月10日前
|  | 基建 | 超高压 | 庆云500千伏变电站扩建主变工程 | 材料 | 1kV电力电缆 | ZC-YJY23-1000 2×70 | 千米 | 0.785 |  |  | 2020年10月10日前
|  | 基建 | 超高压 | 庆云500千伏变电站扩建主变工程 | 材料 | 1kV电力电缆 | ZC-YJY23-1000 3×6+1×4 | 千米 | 3.163 |  |  | 2020年10月10日前
|  | 基建 | 超高压 | 庆云500千伏变电站扩建主变工程 | 材料 | 1kV电力电缆 | ZC-YJY23-1000 3×10+1×6 | 千米 | 0.23 |  |  | 2020年10月10日前
|  | 基建 | 超高压 | 庆云500千伏变电站扩建主变工程 | 材料 | 450/750V聚氯乙烯绝缘控制电缆 | ZC-KVVP2-22 7×1.5 | 米 | 18310 |  |  | 2020年10月10日前
|  | 基建 | 超高压 | 庆云500千伏变电站扩建主变工程 | 材料 | 450/750V聚氯乙烯绝缘控制电缆 | ZC-KVVP2-22 10×1.5 | 米 | 1710 |  |  | 2020年10月10日前
|  | 基建 | 超高压 | 庆云500千伏变电站扩建主变工程 | 材料 | 450/750V聚氯乙烯绝缘控制电缆 | ZC-KVVP2-22 14×1.5 | 米 | 2400 |  |  | 2020年10月10日前
|  | 基建 | 超高压 | 庆云500千伏变电站扩建主变工程 | 材料 | 450/750V聚氯乙烯绝缘控制电缆 | ZC-KVVP2-22 19×1.5 | 米 | 5910 |  |  | 2020年10月10日前
|  | 基建 | 超高压 | 庆云500千伏变电站扩建主变工程 | 材料 | 450/750V聚氯乙烯绝缘控制电缆 | ZC-KVVP2-22 4×2.5 | 米 | 987 |  |  | 2020年10月10日前
|  | 基建 | 超高压 | 庆云500千伏变电站扩建主变工程 | 材料 | 450/750V聚氯乙烯绝缘控制电缆 | ZC-KVVP2-22 7×2.5 | 米 | 2664 |  |  | 2020年10月10日前
|  | 基建 | 超高压 | 庆云500千伏变电站扩建主变工程 | 材料 | 450/750V聚氯乙烯绝缘控制电缆 | ZC-KVVP2-22 14×2.5 | 米 | 919 |  |  | 2020年10月10日前
|  | 基建 | 超高压 | 庆云500千伏变电站扩建主变工程 | 材料 | 450/750V聚氯乙烯绝缘控制电缆 | ZC-KVVP2-22 19×2.5 | 米 | 935 |  |  | 2020年10月10日前
|  | 基建 | 超高压 | 庆云500千伏变电站扩建主变工程 | 材料 | 450/750V聚氯乙烯绝缘控制电缆 | ZC-KVVP2-22 4×4 | 米 | 2262 |  |  | 2020年10月10日前
|  | 基建 | 超高压 | 庆云500千伏变电站扩建主变工程 | 材料 | 450/750V聚氯乙烯绝缘控制电缆 | ZC-KVVP2-22 7×4 | 米 | 406 |  |  | 2020年10月10日前
|  | 基建 | 超高压 | 庆云500千伏变电站扩建主变工程 | 材料 | 450/750V聚氯乙烯绝缘控制电缆 | ZC-KVVP2-22 7×6 | 米 | 20913 |  |  | 2020年10月10日前
|  | 基建 | 超高压 | 庆云500千伏变电站扩建主变工程 | 材料 | 450/750V聚氯乙烯绝缘控制电缆 | ZC-KVVP2-22 10×6 | 米 | 1487 |  |  | 2020年10月10日前
|  | 基建 | 超高压 | 庆云500千伏变电站扩建主变工程 | 材料 | 450/750V聚氯乙烯绝缘控制电缆 | ZC-KVVP2-22 14×6 | 米 | 679 |  |  | 2020年10月10日前
|  | 基建 | 超高压 | 庆云500千伏变电站扩建主变工程 | 材料 | 450/750V聚氯乙烯绝缘控制电缆 | NH-KVVP2-22 7×1.5 | 米 | 3700 |  |  | 2020年10月10日前
|  | 基建 | 超高压 | 庆云500千伏变电站扩建主变工程 | 材料 | 450/750V聚氯乙烯绝缘控制电缆 | ZC-KVVP2-22 4×1.5 | 米 | 3000 |  |  | 2020年10月10日前
|  | 基建 | 超高压 | 庆云500千伏变电站扩建主变工程 | 材料 | 450/750V聚氯乙烯绝缘控制电缆 | ZC-KVVP2-22 7×1.5 | 米 | 120 |  |  | 2020年10月10日前
|  | 基建 | 鄂尔多斯 | 达拉特旗恩格贝35千伏主变扩建工程 | 材料 | 低压电力电缆 | YJY23-1kV/4*95+1*50 | 千米 | 0.09 |  |  | 2020年9月8日前
|  | 基建 | 鄂尔多斯 | 达拉特旗恩格贝35千伏主变扩建工程 | 材料 | 低压电力电缆 | ZRC-YJV23 2*6 | 千米 | 0.5 |  |  | 2020年9月8日前
|  | 基建 | 鄂尔多斯 | 达拉特旗恩格贝35千伏主变扩建工程 | 材料 | 低压电力电缆 | ZRC-YJV23 3*10+1*6 | 千米 | 0.1 |  |  | 2020年9月8日前
|  | 基建 | 鄂尔多斯 | 达拉特旗恩格贝35千伏主变扩建工程 | 材料 | 电力电缆 | YJY23-10kV/3*95 | 千米 | 0.1 |  |  | 2020年9月8日前
|  | 基建 | 鄂尔多斯 | 达拉特旗恩格贝35千伏主变扩建工程 | 材料 | 电力电缆 | YJY23-10kV/3*95 | 千米 | 0.12 |  |  | 2020年9月8日前
|  | 基建 | 鄂尔多斯 | 达拉特旗恩格贝35千伏主变扩建工程 | 材料 | 控制电缆 | ZRC-KVVP2-22 4*1.5 | 米 | 800 |  |  | 2020年9月8日前
|  | 基建 | 鄂尔多斯 | 达拉特旗恩格贝35千伏主变扩建工程 | 材料 | 控制电缆 | ZRC-KVVP2-22 7*1.5 | 米 | 600 |  |  | 2020年9月8日前
|  | 基建 | 鄂尔多斯 | 达拉特旗恩格贝35千伏主变扩建工程 | 材料 | 控制电缆 | ZRC-KVVP2-22 5*4 | 米 | 500 |  |  | 2020年9月8日前
|  | 基建 | 鄂尔多斯 | 达拉特旗恩格贝35千伏主变扩建工程 | 材料 | 控制电缆 | ZRC-KVVP2-22 8*4 | 米 | 300 |  |  | 2020年9月8日前
|  | 基建 | 鄂尔多斯 | 达拉特旗恩格贝35千伏主变扩建工程 | 材料 | 控制电缆 | ZRC-KVVP2-22 5*6 | 米 | 600 |  |  | 2020年9月8日前
|  | 基建 | 鄂尔多斯 | 达拉特旗恩格贝35千伏主变扩建工程 | 材料 | 控制电缆 | ZRC-KVVP2-22 10*6 | 米 | 800 |  |  | 2020年9月8日前
|  | 基建 | 鄂尔多斯 | 达拉特旗恩格贝35千伏主变扩建工程 | 材料 | 控制电缆 | ZRC-KVVP2-22 4*4 | 米 | 400 |  |  | 2020年9月8日前
|  | 基建 | 鄂尔多斯 | 鄂尔多斯东胜区万宇110千伏输变电工程 | 材料 | 低压电力电缆 | ZRC-YJV23 2×4 | 千米 | 1.6 |  |  | 2020年10月30日前
|  | 基建 | 鄂尔多斯 | 鄂尔多斯东胜区万宇110千伏输变电工程 | 材料 | 低压电力电缆 | ZRC-YJV23 2×6 | 千米 | 0.6 |  |  | 2020年10月30日前
|  | 基建 | 鄂尔多斯 | 鄂尔多斯东胜区万宇110千伏输变电工程 | 材料 | 低压电力电缆 | ZRC-YJV23 2×10 | 千米 | 0.5 |  |  | 2020年10月30日前
|  | 基建 | 鄂尔多斯 | 鄂尔多斯东胜区万宇110千伏输变电工程 | 材料 | 低压电力电缆 | ZRC-YJV23 3×16+1×10 | 千米 | 0.04 |  |  | 2020年10月30日前
|  | 基建 | 鄂尔多斯 | 鄂尔多斯东胜区万宇110千伏输变电工程 | 材料 | 低压电力电缆 | ZRC-YJV23 3×25+1×16 | 千米 | 0.4 |  |  | 2020年10月30日前
|  | 基建 | 鄂尔多斯 | 鄂尔多斯东胜区万宇110千伏输变电工程 | 材料 | 低压电力电缆 | ZRC-YJV23 3×35+1×16 | 千米 | 0.5 |  |  | 2020年10月30日前
|  | 基建 | 鄂尔多斯 | 鄂尔多斯东胜区万宇110千伏输变电工程 | 材料 | 电力电缆 | ZC-YJV-8.7/15-1×240 | 千米 | 0.08 |  |  | 2020年10月30日前
|  | 基建 | 鄂尔多斯 | 鄂尔多斯东胜区万宇110千伏输变电工程 | 材料 | 控制电缆 | ZRC-KVVP2-22-450/750-4*2.5 | 米 | 4000 |  |  | 2020年10月30日前
|  | 基建 | 鄂尔多斯 | 鄂尔多斯东胜区万宇110千伏输变电工程 | 材料 | 控制电缆 | ZRC-KVVP2-22-450/750-19*2.5 | 米 | 200 |  |  | 2020年10月30日前
|  | 基建 | 鄂尔多斯 | 鄂尔多斯东胜区万宇110千伏输变电工程 | 材料 | 控制电缆 | ZRC-KVVP2-22-450/750-4*4 | 米 | 100 |  |  | 2020年10月30日前
|  | 基建 | 鄂尔多斯 | 鄂尔多斯康巴什区康巴什220千伏变3号主变增容工程 | 材料 | 低压电力电缆 | ZC-YJY23-1000 3×50+1×25 | 千米 | 0.082 |  |  | 2020年9月1日前
|  | 基建 | 鄂尔多斯 | 鄂尔多斯康巴什区康巴什220千伏变3号主变增容工程 | 材料 | 低压电力电缆 | ZC-YJY23-1000 3×10+1×6 | 千米 | 0.636 |  |  | 2020年9月1日前
|  | 基建 | 鄂尔多斯 | 鄂尔多斯康巴什区康巴什220千伏变3号主变增容工程 | 材料 | 低压电力电缆 | ZC-YJY23 3×6+1×4 | 千米 | 0.59 |  |  | 2020年9月1日前
|  | 基建 | 鄂尔多斯 | 鄂尔多斯康巴什区康巴什220千伏变3号主变增容工程 | 材料 | 低压电力电缆 | NH- YJY23-1000 4×4 | 千米 | 0.05 |  |  | 2020年9月1日前
|  | 基建 | 鄂尔多斯 | 鄂尔多斯康巴什区康巴什220千伏变3号主变增容工程 | 材料 | 控制电缆 | ZC-KVVP2-22 4×1.5 | 米 | 4160 |  |  | 2020年9月1日前
|  | 基建 | 鄂尔多斯 | 鄂尔多斯康巴什区康巴什220千伏变3号主变增容工程 | 材料 | 控制电缆 | ZC-KVVP2-22 7×1.5 | 米 | 3315 |  |  | 2020年9月1日前
|  | 基建 | 鄂尔多斯 | 鄂尔多斯康巴什区康巴什220千伏变3号主变增容工程 | 材料 | 控制电缆 | ZC-KVVP2-22 19×1.5 | 米 | 2260 |  |  | 2020年9月1日前
|  | 基建 | 鄂尔多斯 | 鄂尔多斯康巴什区康巴什220千伏变3号主变增容工程 | 材料 | 控制电缆 | ZC-KVVP2-22 7×2.5 | 米 | 925 |  |  | 2020年9月1日前
|  | 基建 | 鄂尔多斯 | 鄂尔多斯康巴什区康巴什220千伏变3号主变增容工程 | 材料 | 控制电缆 | ZC-KVVP2-22 19×2.5 | 米 | 640 |  |  | 2020年9月1日前
|  | 基建 | 鄂尔多斯 | 鄂尔多斯康巴什区康巴什220千伏变3号主变增容工程 | 材料 | 控制电缆 | ZC-KVVP2-22 4×4 | 米 | 290 |  |  | 2020年9月1日前
|  | 基建 | 鄂尔多斯 | 鄂尔多斯康巴什区康巴什220千伏变3号主变增容工程 | 材料 | 控制电缆 | ZC-KVVP2-22 7×4 | 米 | 840 |  |  | 2020年9月1日前
|  | 基建 | 鄂尔多斯 | 鄂尔多斯康巴什区康巴什220千伏变3号主变增容工程 | 材料 | 控制电缆 | ZC-KVVP2-22 7×6 | 米 | 4610 |  |  | 2020年9月1日前
|  | 基建 | 鄂尔多斯 | 鄂尔多斯康巴什区康巴什220千伏变3号主变增容工程 | 材料 | 控制电缆 | ZC-KVVP2-22 14×6 | 米 | 900 |  |  | 2020年9月1日前
|  | 基建 | 鄂尔多斯 | 鄂尔多斯康巴什区康巴什220千伏变3号主变增容工程 | 材料 | 控制电缆 | NH-KVVP2-22 7×1.5 | 米 | 1280 |  |  | 2020年9月1日前
|  | 基建 | 鄂尔多斯 | 鄂尔多斯乌审旗图忽岱220千伏变3号主变增容工程 | 材料 | 低压电力电缆 | ZC-YJY23-1000 3×50+1×25 | 千米 | 0.15 |  |  | 2020年9月1日前
|  | 基建 | 鄂尔多斯 | 鄂尔多斯乌审旗图忽岱220千伏变3号主变增容工程 | 材料 | 低压电力电缆 | ZC-YJY23-1000 3X10+1X6 | 千米 | 0.2 |  |  | 2020年9月1日前
|  | 基建 | 鄂尔多斯 | 鄂尔多斯乌审旗图忽岱220千伏变3号主变增容工程 | 材料 | 低压电力电缆 | NH- YJY23-1000 4×4 | 千米 | 0.31 |  |  | 2020年9月1日前
|  | 基建 | 鄂尔多斯 | 鄂尔多斯乌审旗图忽岱220千伏变3号主变增容工程 | 材料 | 低压电力电缆 | ZC-YJY23 3×6+1×4 | 千米 | 0.52 |  |  | 2020年9月1日前
|  | 基建 | 鄂尔多斯 | 鄂尔多斯乌审旗图忽岱220千伏变3号主变增容工程 | 材料 | 控制电缆 | ZC-KVVP2-22 4×1.5 | 米 | 3133 |  |  | 2020年9月1日前
|  | 基建 | 鄂尔多斯 | 鄂尔多斯乌审旗图忽岱220千伏变3号主变增容工程 | 材料 | 控制电缆 | ZC-KVVP2-22 7×1.5 | 米 | 655 |  |  | 2020年9月1日前
|  | 基建 | 鄂尔多斯 | 鄂尔多斯乌审旗图忽岱220千伏变3号主变增容工程 | 材料 | 控制电缆 | ZC-KVVP2-22 10×1.5 | 米 | 500 |  |  | 2020年9月1日前
|  | 基建 | 鄂尔多斯 | 鄂尔多斯乌审旗图忽岱220千伏变3号主变增容工程 | 材料 | 控制电缆 | ZC-KVVP2-22 19×1.5 | 米 | 1562 |  |  | 2020年9月1日前
|  | 基建 | 鄂尔多斯 | 鄂尔多斯乌审旗图忽岱220千伏变3号主变增容工程 | 材料 | 控制电缆 | ZC-KVVP2-22 7×2.5 | 米 | 1050 |  |  | 2020年9月1日前
|  | 基建 | 鄂尔多斯 | 鄂尔多斯乌审旗图忽岱220千伏变3号主变增容工程 | 材料 | 控制电缆 | ZC-KVVP2-22 19×2.5 | 米 | 800 |  |  | 2020年9月1日前
|  | 基建 | 鄂尔多斯 | 鄂尔多斯乌审旗图忽岱220千伏变3号主变增容工程 | 材料 | 控制电缆 | ZC-KVVP2-22 4×4 | 米 | 480 |  |  | 2020年9月1日前
|  | 基建 | 鄂尔多斯 | 鄂尔多斯乌审旗图忽岱220千伏变3号主变增容工程 | 材料 | 控制电缆 | ZC-KVVP2-22 7×4 | 米 | 450 |  |  | 2020年9月1日前
|  | 基建 | 鄂尔多斯 | 鄂尔多斯乌审旗图忽岱220千伏变3号主变增容工程 | 材料 | 控制电缆 | ZC-KVVP2-22 7×6 | 米 | 3150 |  |  | 2020年9月1日前
|  | 基建 | 鄂尔多斯 | 鄂尔多斯乌审旗图忽岱220千伏变3号主变增容工程 | 材料 | 控制电缆 | ZC-KVVP2-22 14×6 | 米 | 530 |  |  | 2020年9月1日前
|  | 基建 | 鄂尔多斯 | 鄂尔多斯乌审旗图忽岱220千伏变3号主变增容工程 | 材料 | 控制电缆 | NH-KVVP2-22 7×1.5 | 米 | 810 |  |  | 2020年9月1日前
|  | 基建 | 鄂尔多斯 | 鄂尔多斯乌审旗图忽岱220千伏变3号主变增容工程 | 材料 | 控制电缆 | ZC-KVVP2-22 4×1.5 | 米 | 350 |  |  | 2020年9月1日前
|  | 基建 | 鄂尔多斯 | 鄂托克前旗三道泉35千伏输变电工程（拜图） | 材料 | 低压电力电缆 | ZRC-YJV23 2×6 | 千米 | 0.12 |  |  | 2020年10月30日前
|  | 基建 | 鄂尔多斯 | 鄂托克前旗三道泉35千伏输变电工程（拜图） | 材料 | 低压电力电缆 | ZRC-YJV23 3×6+1×4 | 千米 | 0.1 |  |  | 2020年10月30日前
|  | 基建 | 鄂尔多斯 | 鄂托克前旗三道泉35千伏输变电工程（拜图） | 材料 | 控制电缆 | ZRC-KVVP2-22 4×1.5 | 米 | 100 |  |  | 2020年10月30日前
|  | 基建 | 鄂尔多斯 | 鄂托克前旗三道泉35千伏输变电工程（拜图） | 材料 | 控制电缆 | ZRC-KVVP2-22 7×1.5 | 米 | 300 |  |  | 2020年10月30日前
|  | 基建 | 鄂尔多斯 | 鄂托克前旗三道泉35千伏输变电工程（拜图） | 材料 | 控制电缆 | ZRC-KVVP2-22 14×1.5 | 米 | 150 |  |  | 2020年10月30日前
|  | 基建 | 鄂尔多斯 | 鄂托克前旗三道泉35千伏输变电工程（拜图） | 材料 | 控制电缆 | ZRC-KVVP2-22 5×4 | 米 | 50 |  |  | 2020年10月30日前
|  | 基建 | 鄂尔多斯 | 鄂托克前旗三道泉35千伏输变电工程（拜图） | 材料 | 控制电缆 | ZRC-KVVP2-22 5×6 | 米 | 110 |  |  | 2020年10月30日前
|  | 基建 | 鄂尔多斯 | 鄂托克前旗三道泉35千伏输变电工程（拜图） | 材料 | 控制电缆 | ZRC-KVVP2-22 10×6 | 米 | 140 |  |  | 2020年10月30日前
|  | 基建 | 鄂尔多斯 | 鄂托克前旗三道泉35千伏输变电工程（二次） | 材料 | 低压电力电缆 | ZRC-YJV23 2×6 | 千米 | 0.63 |  |  | 2020年10月30日前
|  | 基建 | 鄂尔多斯 | 鄂托克前旗三道泉35千伏输变电工程（二次） | 材料 | 低压电力电缆 | ZRC-YJV23 3×10+1×6 | 千米 | 0.1 |  |  | 2020年10月30日前
|  | 基建 | 鄂尔多斯 | 鄂托克前旗三道泉35千伏输变电工程（二次） | 材料 | 低压电力电缆 | ZRC-YJV23 3×25+1×16 | 千米 | 0.45 |  |  | 2020年10月30日前
|  | 基建 | 鄂尔多斯 | 鄂托克前旗三道泉35千伏输变电工程（二次） | 材料 | 低压电力电缆 | ZRC-YJV23 3×50+1×25 | 千米 | 0.07 |  |  | 2020年10月30日前
|  | 基建 | 鄂尔多斯 | 鄂托克前旗三道泉35千伏输变电工程（二次） | 材料 | 控制电缆 | ZRC-KVVP2-22 4×1.5 | 米 | 700 |  |  | 2020年10月30日前
|  | 基建 | 鄂尔多斯 | 鄂托克前旗三道泉35千伏输变电工程（二次） | 材料 | 控制电缆 | ZRC-KVVP2-22 7×1.5 | 米 | 1150 |  |  | 2020年10月30日前
|  | 基建 | 鄂尔多斯 | 鄂托克前旗三道泉35千伏输变电工程（二次） | 材料 | 控制电缆 | ZRC-KVVP2-22 10×1.5 | 米 | 680 |  |  | 2020年10月30日前
|  | 基建 | 鄂尔多斯 | 鄂托克前旗三道泉35千伏输变电工程（二次） | 材料 | 控制电缆 | ZRC-KVVP2-22 14×1.5 | 米 | 100 |  |  | 2020年10月30日前
|  | 基建 | 鄂尔多斯 | 鄂托克前旗三道泉35千伏输变电工程（二次） | 材料 | 控制电缆 | ZRC-KVVP2-22 5×4 | 米 | 650 |  |  | 2020年10月30日前
|  | 基建 | 鄂尔多斯 | 鄂托克前旗三道泉35千伏输变电工程（二次） | 材料 | 控制电缆 | ZRC-KVVP2-22 10×4 | 米 | 250 |  |  | 2020年10月30日前
|  | 基建 | 鄂尔多斯 | 鄂托克前旗三道泉35千伏输变电工程（二次） | 材料 | 控制电缆 | ZRC-KVVP2-22 5×6 | 米 | 270 |  |  | 2020年10月30日前
|  | 基建 | 鄂尔多斯 | 鄂托克前旗三道泉35千伏输变电工程（二次） | 材料 | 控制电缆 | ZRC-KVVP2-22 10×6 | 米 | 560 |  |  | 2020年10月30日前
|  | 基建 | 鄂尔多斯 | 鄂托克前旗三道泉35千伏输变电工程（二次） | 材料 | 控制电缆 | ZRC-KVVP2-22 4×4 | 米 | 900 |  |  | 2020年10月30日前
|  | 基建 | 鄂尔多斯 | 鄂托克前旗三道泉35千伏输变电工程（一次） | 材料 | 低压电力电缆 | YJY23-1kV/4*95+1*50 | 千米 | 0.23 |  |  | 2020年10月30日前
|  | 基建 | 鄂尔多斯 | 鄂托克前旗三道泉35千伏输变电工程（一次） | 材料 | 电力电缆 | YJY23-10kV/3*95 | 千米 | 0.24 |  |  | 2020年10月30日前
|  | 基建 | 鄂尔多斯 | 鄂托克前旗三道泉35千伏输变电工程（一次） | 材料 | 电力电缆 | YJY23-10kV/3*95 | 千米 | 0.08 |  |  | 2020年10月30日前
|  | 基建 | 鄂尔多斯 | 伊金霍洛旗光胜（高新）110 千伏输变电工程 | 材料 | 低压电力电缆 | NH-YJY23-1000 3X25+1X16 | 千米 | 0.126 |  |  | 2020年9月30日前
|  | 基建 | 鄂尔多斯 | 伊金霍洛旗光胜（高新）110 千伏输变电工程 | 材料 | 低压电力电缆 | NH-YJY23-1000 2X10 | 千米 | 0.216 |  |  | 2020年9月30日前
|  | 基建 | 鄂尔多斯 | 伊金霍洛旗光胜（高新）110 千伏输变电工程 | 材料 | 低压电力电缆 | NH-YJY23-1000 2X25 | 千米 | 0.036 |  |  | 2020年9月30日前
|  | 基建 | 鄂尔多斯 | 伊金霍洛旗光胜（高新）110 千伏输变电工程 | 材料 | 低压电力电缆 | NH-YJY23-1000 3X50+1X25 | 千米 | 0.246 |  |  | 2020年9月30日前
|  | 基建 | 鄂尔多斯 | 伊金霍洛旗光胜（高新）110 千伏输变电工程 | 材料 | 低压电力电缆 | ZC-YJY23-1000 2X10 | 千米 | 0.275 |  |  | 2020年9月30日前
|  | 基建 | 鄂尔多斯 | 伊金霍洛旗光胜（高新）110 千伏输变电工程 | 材料 | 低压电力电缆 | ZC-YJY23-1000 3X10 | 千米 | 0.106 |  |  | 2020年9月30日前
|  | 基建 | 鄂尔多斯 | 伊金霍洛旗光胜（高新）110 千伏输变电工程 | 材料 | 低压电力电缆 | ZC-YJY23-1000 3X10+1X6 | 千米 | 0.286 |  |  | 2020年9月30日前
|  | 基建 | 鄂尔多斯 | 伊金霍洛旗光胜（高新）110 千伏输变电工程 | 材料 | 低压电力电缆 | ZC-YJY23-1000 3X120+1X70 | 千米 | 0.296 |  |  | 2020年9月30日前
|  | 基建 | 鄂尔多斯 | 伊金霍洛旗光胜（高新）110 千伏输变电工程 | 材料 | 低压电力电缆 | ZC-YJY23-1000 3X25+1X16 | 千米 | 0.306 |  |  | 2020年9月30日前
|  | 基建 | 鄂尔多斯 | 伊金霍洛旗光胜（高新）110 千伏输变电工程 | 材料 | 低压电力电缆 | ZC-YJY23-1000 3x6 | 千米 | 0.367 |  |  | 2020年9月30日前
|  | 基建 | 鄂尔多斯 | 伊金霍洛旗光胜（高新）110 千伏输变电工程 | 材料 | 低压电力电缆 | ZC-YJY23-1000 4X16 | 千米 | 0.162 |  |  | 2020年9月30日前
|  | 基建 | 鄂尔多斯 | 伊金霍洛旗光胜（高新）110 千伏输变电工程 | 材料 | 低压电力电缆 | ZC-YJY23-1000 4X25 | 千米 | 0.262 |  |  | 2020年9月30日前
|  | 基建 | 鄂尔多斯 | 伊金霍洛旗光胜（高新）110 千伏输变电工程 | 材料 | 低压电力电缆 | ZC-YJY23-1000 5X25 | 千米 | 0.206 |  |  | 2020年9月30日前
|  | 基建 | 鄂尔多斯 | 伊金霍洛旗光胜（高新）110 千伏输变电工程 | 材料 | 低压电力电缆 | NH- YJY23-1000 4×4 | 千米 | 0.5 |  |  | 2020年9月30日前
|  | 基建 | 鄂尔多斯 | 伊金霍洛旗光胜（高新）110 千伏输变电工程 | 材料 | 低压电力电缆 | ZC-YJY23 3×6+1×4 | 千米 | 0.76 |  |  | 2020年9月30日前
|  | 基建 | 鄂尔多斯 | 伊金霍洛旗光胜（高新）110 千伏输变电工程 | 材料 | 电力电缆 | ZC-YJY23-10kV-3X95 | 千米 | 0.086 |  |  | 2020年9月30日前
|  | 基建 | 鄂尔多斯 | 伊金霍洛旗光胜（高新）110 千伏输变电工程 | 材料 | 电力电缆 | ZC-YJY23-10kV-3X120 | 千米 | 0.226 |  |  | 2020年9月30日前
|  | 基建 | 鄂尔多斯 | 伊金霍洛旗光胜（高新）110 千伏输变电工程 | 材料 | 控制电缆 | ZC-KVVP2-22 4×1.5 | 米 | 1150 |  |  | 2020年9月30日前
|  | 基建 | 鄂尔多斯 | 伊金霍洛旗光胜（高新）110 千伏输变电工程 | 材料 | 控制电缆 | ZC-KVVP2-22 7×1.5 | 米 | 1850 |  |  | 2020年9月30日前
|  | 基建 | 鄂尔多斯 | 伊金霍洛旗光胜（高新）110 千伏输变电工程 | 材料 | 控制电缆 | ZC-KVVP2-22 14×1.5 | 米 | 650 |  |  | 2020年9月30日前
|  | 基建 | 鄂尔多斯 | 伊金霍洛旗光胜（高新）110 千伏输变电工程 | 材料 | 控制电缆 | ZC-KVVP2-22 19×1.5 | 米 | 400 |  |  | 2020年9月30日前
|  | 基建 | 鄂尔多斯 | 伊金霍洛旗光胜（高新）110 千伏输变电工程 | 材料 | 控制电缆 | ZC-KVVP2-22 7×2.5 | 米 | 260 |  |  | 2020年9月30日前
|  | 基建 | 鄂尔多斯 | 伊金霍洛旗光胜（高新）110 千伏输变电工程 | 材料 | 控制电缆 | ZC-KVVP2-22 4×4 | 米 | 600 |  |  | 2020年9月30日前
|  | 基建 | 鄂尔多斯 | 伊金霍洛旗光胜（高新）110 千伏输变电工程 | 材料 | 控制电缆 | ZC-KVVP2-22 4×6 | 米 | 2000 |  |  | 2020年9月30日前
|  | 基建 | 鄂尔多斯 | 伊金霍洛旗光胜（高新）110 千伏输变电工程 | 材料 | 控制电缆 | ZC-KVVP2-22 7×6 | 米 | 1150 |  |  | 2020年9月30日前
|  | 基建 | 鄂尔多斯 | 伊金霍洛旗光胜（高新）110 千伏输变电工程 | 材料 | 控制电缆 | ZC-KVVP2-22 10×6 | 米 | 450 |  |  | 2020年9月30日前
|  | 基建 | 鄂尔多斯 | 伊金霍洛旗光胜（高新）110 千伏输变电工程 | 材料 | 控制电缆 | NH-KVVP2-22 7×1.5 | 米 | 2960 |  |  | 2020年9月30日前
|  | 基建 | 鄂尔多斯 | 伊金霍洛旗光胜（高新）110 千伏输变电工程 （掌岗图变光胜） | 材料 | 控制电缆 | ZC-KVVP2-22 4×1.5 | 米 | 800 |  |  | 2020年9月30日前
|  | 基建 | 鄂尔多斯 | 伊金霍洛旗光胜（高新）110 千伏输变电工程 （掌岗图变光胜） | 材料 | 控制电缆 | ZC-KVVP2-22 7×1.5 | 米 | 300 |  |  | 2020年9月30日前
|  | 基建 | 鄂尔多斯 | 伊金霍洛旗光胜（高新）110 千伏输变电工程 （掌岗图变光胜） | 材料 | 控制电缆 | ZC-KVVP2-22 14×1.5 | 米 | 350 |  |  | 2020年9月30日前
|  | 基建 | 鄂尔多斯 | 伊金霍洛旗光胜（高新）110 千伏输变电工程 （掌岗图变光胜） | 材料 | 控制电缆 | ZC-KVVP2-22 19×1.5 | 米 | 155 |  |  | 2020年9月30日前
|  | 基建 | 鄂尔多斯 | 伊金霍洛旗光胜（高新）110 千伏输变电工程 （掌岗图变光胜） | 材料 | 控制电缆 | ZC-KVVP2-22 19×2.5 | 米 | 155 |  |  | 2020年9月30日前
|  | 基建 | 鄂尔多斯 | 伊金霍洛旗光胜（高新）110 千伏输变电工程 （掌岗图变光胜） | 材料 | 控制电缆 | ZC-KVVP2-22 4×6 | 米 | 235 |  |  | 2020年9月30日前
|  | 基建 | 鄂尔多斯 | 伊金霍洛旗光胜（高新）110 千伏输变电工程 （掌岗图变光胜） | 材料 | 控制电缆 | ZC-KVVP2-22 7×6 | 米 | 900 |  |  | 2020年9月30日前
|  | 基建 | 鄂尔多斯 | 伊金霍洛旗光胜（高新）110 千伏输变电工程 （掌岗图变光胜） | 材料 | 控制电缆 | ZC-KVVP2-22 14×6 | 米 | 120 |  |  | 2020年9月30日前
|  | 基建 | 鄂尔多斯 | 伊金霍洛旗光胜（高新）110 千伏输变电工程 （掌岗图变光胜） | 材料 | 控制电缆 | ZC-KVVP2-22 4×1.5 | 米 | 30 |  |  | 2020年9月30日前
|  | 基建 | 鄂尔多斯 | 伊金霍洛旗光胜（高新）110 千伏输变电工程 （掌岗图变光胜） | 材料 | 控制电缆 | ZC-KVVP2-22 7×1.5 | 米 | 30 |  |  | 2020年9月30日前
|  | 基建 | 鄂尔多斯 | 伊金霍洛旗诃额仑（汽车城）110 千伏输变电工程 | 材料 | 低压电力电缆 | ZC-YJY23-1000 3×120+1×70 | 千米 | 0.2 |  |  | 2020年10月10日前
|  | 基建 | 鄂尔多斯 | 伊金霍洛旗诃额仑（汽车城）110 千伏输变电工程 | 材料 | 低压电力电缆 | ZC-YJY23-1000 3×95+1×70 | 千米 | 0.2 |  |  | 2020年10月10日前
|  | 基建 | 鄂尔多斯 | 伊金霍洛旗诃额仑（汽车城）110 千伏输变电工程 | 材料 | 低压电力电缆 | ZC-YJY23-1000 3×50+1×25 | 千米 | 0.65 |  |  | 2020年10月10日前
|  | 基建 | 鄂尔多斯 | 伊金霍洛旗诃额仑（汽车城）110 千伏输变电工程 | 材料 | 低压电力电缆 | ZC-YJY23-1000 3×25+1×16 | 千米 | 0.35 |  |  | 2020年10月10日前
|  | 基建 | 鄂尔多斯 | 伊金霍洛旗诃额仑（汽车城）110 千伏输变电工程 | 材料 | 低压电力电缆 | ZC-YJY23-1000 4×25 | 千米 | 0.08 |  |  | 2020年10月10日前
|  | 基建 | 鄂尔多斯 | 伊金霍洛旗诃额仑（汽车城）110 千伏输变电工程 | 材料 | 低压电力电缆 | ZC-YJY23-1000 4×16 | 千米 | 0.35 |  |  | 2020年10月10日前
|  | 基建 | 鄂尔多斯 | 伊金霍洛旗诃额仑（汽车城）110 千伏输变电工程 | 材料 | 低压电力电缆 | ZC-YJY23-1000 4×10 | 千米 | 0.62 |  |  | 2020年10月10日前
|  | 基建 | 鄂尔多斯 | 伊金霍洛旗诃额仑（汽车城）110 千伏输变电工程 | 材料 | 低压电力电缆 | ZC-YJY23-1000 3×6 | 千米 | 0.8 |  |  | 2020年10月10日前
|  | 基建 | 鄂尔多斯 | 伊金霍洛旗诃额仑（汽车城）110 千伏输变电工程 | 材料 | 低压电力电缆 | ZC-YJY23-1000 2×10 | 千米 | 0.2 |  |  | 2020年10月10日前
|  | 基建 | 鄂尔多斯 | 伊金霍洛旗诃额仑（汽车城）110 千伏输变电工程 | 材料 | 低压电力电缆 | ZC-YJY23-1000 5×25 | 千米 | 0.16 |  |  | 2020年10月10日前
|  | 基建 | 鄂尔多斯 | 伊金霍洛旗诃额仑（汽车城）110 千伏输变电工程 | 材料 | 低压电力电缆 | ZC-YJY23-1000 3×10 | 千米 | 0.05 |  |  | 2020年10月10日前
|  | 基建 | 鄂尔多斯 | 伊金霍洛旗诃额仑（汽车城）110 千伏输变电工程 | 材料 | 低压电力电缆 | NH-YJY23-1000 3×50+1×25 | 千米 | 0.2 |  |  | 2020年10月10日前
|  | 基建 | 鄂尔多斯 | 伊金霍洛旗诃额仑（汽车城）110 千伏输变电工程 | 材料 | 低压电力电缆 | NH-YJY23-1000 3×25+1×16 | 千米 | 0.1 |  |  | 2020年10月10日前
|  | 基建 | 鄂尔多斯 | 伊金霍洛旗诃额仑（汽车城）110 千伏输变电工程 | 材料 | 低压电力电缆 | NH-YJY23-1000 2×25 | 千米 | 0.02 |  |  | 2020年10月10日前
|  | 基建 | 鄂尔多斯 | 伊金霍洛旗诃额仑（汽车城）110 千伏输变电工程 | 材料 | 电力电缆 | ZC-YJY23-10kV 3×185 | 千米 | 0.17 |  |  | 2020年10月10日前
|  | 基建 | 鄂尔多斯 | 伊金霍洛旗诃额仑（汽车城）110 千伏输变电工程 | 材料 | 电力电缆 | ZC-YJY23-10kV 3×95 | 千米 | 0.22 |  |  | 2020年10月10日前
|  | 基建 | 鄂尔多斯 | 伊金霍洛旗诃额仑（汽车城）110 千伏输变电工程 （诃额仑） | 材料 | 低压电力电缆 | NH-YJY23-1000 4×4 | 千米 | 0.445 |  |  | 2020年10月10日前
|  | 基建 | 鄂尔多斯 | 伊金霍洛旗诃额仑（汽车城）110 千伏输变电工程 （诃额仑） | 材料 | 低压电力电缆 | ZC-YJY23-1000 3×6+1×4 | 千米 | 0.456 |  |  | 2020年10月10日前
|  | 基建 | 鄂尔多斯 | 伊金霍洛旗诃额仑（汽车城）110 千伏输变电工程 （诃额仑） | 材料 | 控制电缆 | ZC-KVVP2-22-450/750 4×1.5 | 米 | 1187 |  |  | 2020年10月10日前
|  | 基建 | 鄂尔多斯 | 伊金霍洛旗诃额仑（汽车城）110 千伏输变电工程 （诃额仑） | 材料 | 控制电缆 | ZC-KVVP2-22-450/750 7×1.5 | 米 | 2605 |  |  | 2020年10月10日前
|  | 基建 | 鄂尔多斯 | 伊金霍洛旗诃额仑（汽车城）110 千伏输变电工程 （诃额仑） | 材料 | 控制电缆 | ZC-KVVP2-22-450/750 14×1.5 | 米 | 392 |  |  | 2020年10月10日前
|  | 基建 | 鄂尔多斯 | 伊金霍洛旗诃额仑（汽车城）110 千伏输变电工程 （诃额仑） | 材料 | 控制电缆 | ZC-KVVP2-22-450/750 19×1.5 | 米 | 284 |  |  | 2020年10月10日前
|  | 基建 | 鄂尔多斯 | 伊金霍洛旗诃额仑（汽车城）110 千伏输变电工程 （诃额仑） | 材料 | 控制电缆 | ZC-KVVP2-22-450/750 7×2.5 | 米 | 146 |  |  | 2020年10月10日前
|  | 基建 | 鄂尔多斯 | 伊金霍洛旗诃额仑（汽车城）110 千伏输变电工程 （诃额仑） | 材料 | 控制电缆 | ZC-KVVP2-22-450/750 4×4 | 米 | 496 |  |  | 2020年10月10日前
|  | 基建 | 鄂尔多斯 | 伊金霍洛旗诃额仑（汽车城）110 千伏输变电工程 （诃额仑） | 材料 | 控制电缆 | ZC-KVVP2-22-450/750 4×6 | 米 | 2174 |  |  | 2020年10月10日前
|  | 基建 | 鄂尔多斯 | 伊金霍洛旗诃额仑（汽车城）110 千伏输变电工程 （诃额仑） | 材料 | 控制电缆 | ZC-KVVP2-22-450/750 7×6 | 米 | 1169 |  |  | 2020年10月10日前
|  | 基建 | 鄂尔多斯 | 伊金霍洛旗诃额仑（汽车城）110 千伏输变电工程 （诃额仑） | 材料 | 控制电缆 | ZC-KVVP2-22-450/750 10×6 | 米 | 356 |  |  | 2020年10月10日前
|  | 基建 | 鄂尔多斯 | 伊金霍洛旗诃额仑（汽车城）110 千伏输变电工程 （诃额仑） | 材料 | 控制电缆 | NH-KVVP2-22-450/750 7×1.5 | 米 | 2912 |  |  | 2020年10月10日前
|  | 基建 | 鄂尔多斯 | 伊金霍洛旗诃额仑（汽车城）110 千伏输变电工程 （掌岗图变诃额仑） | 材料 | 控制电缆 | ZC-KVVP2-22-450/750 4×1.5 | 米 | 145 |  |  | 2020年10月10日前
|  | 基建 | 鄂尔多斯 | 伊金霍洛旗诃额仑（汽车城）110 千伏输变电工程 （掌岗图变诃额仑） | 材料 | 控制电缆 | ZC-KVVP2-22-450/750 14×1.5 | 米 | 86 |  |  | 2020年10月10日前
|  | 基建 | 鄂尔多斯 | 伊金霍洛旗诃额仑（汽车城）110 千伏输变电工程 （掌岗图变诃额仑） | 材料 | 控制电缆 | ZC-KVVP2-22-450/750 4×4 | 米 | 110 |  |  | 2020年10月10日前
|  | 基建 | 鄂尔多斯 | 伊金霍洛旗诃额仑（汽车城）110 千伏输变电工程 （掌岗图变诃额仑） | 材料 | 控制电缆 | ZC-KVVP2-22-450/750 4×6 | 米 | 45 |  |  | 2020年10月10日前
|  | 基建 | 鄂尔多斯 | 伊金霍洛旗诃额仑（汽车城）110 千伏输变电工程 （掌岗图变诃额仑） | 材料 | 控制电缆 | ZC-KVVP2-22-450/750 4×1.5 | 米 | 60 |  |  | 2020年10月10日前
|  | 基建 | 鄂尔多斯 | 伊金霍洛旗诃额仑（汽车城）110 千伏输变电工程 （掌岗图变诃额仑） | 材料 | 控制电缆 | ZC-KVVP2-22-450/750 14×1.5 | 米 | 60 |  |  | 2020年10月10日前
|  | 基建 | 呼和浩特 | 兵州亥110kV变电站新建工程 | 材料 | 10kV电力电缆 | ZR-YJV22-8.7/15-3×185 | 米 | 115 |  |  | 2020年9月15日前
|  | 基建 | 呼和浩特 | 兵州亥110kV变电站新建工程 | 材料 | 10kV电力电缆 | ZR-YJV22-8.7/15-3×300 | 米 | 190 |  |  | 2020年9月15日前
|  | 基建 | 呼和浩特 | 兵州亥110kV变电站新建工程 | 材料 | 26/35kV电缆户内终端 | 冷缩式(配套ZR-YJV62-26/35-1×185) | 套 | 2 |  |  | 2020年9月15日前
|  | 基建 | 呼和浩特 | 兵州亥110kV变电站新建工程 | 材料 | 26/35kV电缆户外终端 | 冷缩式(配套ZR-YJV62-26/35-1×185) | 套 | 2 |  |  | 2020年9月15日前
|  | 基建 | 呼和浩特 | 兵州亥110kV变电站新建工程 | 材料 | 35kV电力电缆 | ZR-YJV62-26/35-1×185 | 米 | 110 |  |  | 2020年9月15日前
|  | 基建 | 呼和浩特 | 佳园220kV变电站110kV送出工程（佳园-昭君） | 材料 | 10kV电力电缆 | ZC-YJV22-8.7/15-3×70 | 米 | 86 |  |  | 2020年9月15日前
|  | 基建 | 呼和浩特 | 佳园220kV变电站110kV送出工程（佳园-昭君） | 材料 | 10kV冷缩电缆终端（户外） | 10kV-WLW-70 | 套 | 1 |  |  | 2020年9月15日前
|  | 基建 | 呼和浩特 | 佳园220kV变电站110kV送出工程（佳园-昭君） | 材料 | 10kV冷缩电缆终端(户内) | 10kV-WLN-70 | 套 | 1 |  |  | 2020年9月15日前
|  | 基建 | 呼和浩特 | 佳园220kV变电站110kV送出工程（佳园-昭君） | 材料 | 阻燃电力电缆 | ZR-YJV22-0.6/1kV-5×6 | 米 | 150 |  |  | 2020年9月15日前
|  | 基建 | 呼和浩特 | 佳园220kV变电站110kV送出工程（佳园-昭君） | 材料 | 阻燃电力电缆 | ZR-YJV22-0.6/1kV-5×16 | 米 | 150 |  |  | 2020年9月15日前
|  | 基建 | 呼和浩特 | 佳园220kV变电站110kV送出工程（佳园-昭君） | 材料 | 阻燃电力电缆 | ZR-YJV22-0.6/1kV-5×25 | 米 | 150 |  |  | 2020年9月15日前
|  | 基建 | 呼和浩特 | 佳园220kV变电站110kV送出工程（佳园-昭君） | 材料 | 阻燃电力电缆 | ZR-YJV22-0.6/1kV-5×35 | 米 | 300 |  |  | 2020年9月15日前
|  | 基建 | 呼和浩特 | 佳园220kV变电站110kV送出工程（佳园-昭君） | 材料 | 架空绝缘导线 | JKLYJ-70/10 | 米 | 100 |  |  | 2020年9月15日前
|  | 基建 | 乌海 | 生态至金沙湾110千伏架空线路工程 | 材料 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃接地电缆 | ZR-YJV-8.7/10kV-1X240 | 千米 | 0.64 |  |  | 2020年8月30日前

## 标书费明细
标书费明细
标段 | 标段名称 | 标书费
83 | 钢管杆 | 1000
85 | 铁塔 （用于220kV及以下工程） | 500
90 | 35kV及以下电缆 | 1000