## 资格预审
内蒙古电力（集团）有限责任公司2021年固定资产投资项目应急四批（生产工程）设备招标采购 标段划分表
如技术规范书中设备到货时间与本表中时间不一致，以本表中到货时间为准。
标段 | 标段名称 | 工程类别 | 建设单位 | 项目名称 | 设备属性 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价最高投标限价（元） | 最高限价（万元） | 到货时间 | 到货地点 | 设备编码 | 采购申请标识
40 | 10KV开关柜 | 技改工程 | 巴彦淖尔电业局 | 五原供电分局荣丰110kV变电站10kV间隔扩建工程配电站（开关站）工程 | 一次设备 | 高压开关柜 | 高压开关柜,AC10kV,馈线开关柜,小车式,1250A,31.5kA,真空 | 台 | 1 | 73712.4 | 296.6837 | 2022-01-31 | 施工现场地面交货 | 800013526 | 310010895300010
|  | 技改工程 | 巴彦淖尔电业局 | 110kV大佘太变电站10kV开关柜改造配电站（开关站）工程 | 一次设备 | 高压开关柜 | 高压开关柜,AC10kV,进线开关柜,小车式,3150A,31.5kA,真空 | 台 | 2 | 134000 |  | 2022-01-31 | 施工现场地面交货 | 800013307 | 310010895500010
|  | 技改工程 | 巴彦淖尔电业局 | 110kV大佘太变电站10kV开关柜改造配电站（开关站）工程 | 一次设备 | 高压开关柜 | 高压开关柜,AC10kV,馈线开关柜,小车式,1250A,31.5kA,真空 | 台 | 10 | 61000 |  | 2022-01-31 | 施工现场地面交货 | 800013526 | 310010895500020
|  | 技改工程 | 巴彦淖尔电业局 | 110kV大佘太变电站10kV开关柜改造配电站（开关站）工程 | 一次设备 | 高压开关柜 | 高压开关柜,AC10kV,分段断路器柜,小车式,3150A,31.5kA,真空 | 台 | 1 | 120000 |  | 2022-01-31 | 施工现场地面交货 | 800013301 | 310010895500030
|  | 技改工程 | 巴彦淖尔电业局 | 110kV大佘太变电站10kV开关柜改造配电站（开关站）工程 | 一次设备 | 高压开关柜 | 高压开关柜,AC10kV,分段隔离柜,小车式,3150A,31.5kA,真空 | 台 | 1 | 60000 |  | 2022-01-31 | 施工现场地面交货 | 800001377 | 310010895500040
|  | 技改工程 | 巴彦淖尔电业局 | 110kV大佘太变电站10kV开关柜改造配电站（开关站）工程 | 一次设备 | 高压开关柜 | 高压开关柜,AC10kV,站用变开关柜,小车式,1250A,31.5kA,真空 | 台 | 2 | 60000 |  | 2022-01-31 | 施工现场地面交货 | 800013524 | 310010895500050
|  | 技改工程 | 巴彦淖尔电业局 | 110kV大佘太变电站10kV开关柜改造配电站（开关站）工程 | 一次设备 | 高压开关柜 | 高压开关柜,AC10kV,电容器开关柜,小车式,1250A,31.5kA,真空 | 台 | 2 | 61000 |  | 2022-01-31 | 施工现场地面交货 | 800013529 | 310010895500060
|  | 技改工程 | 巴彦淖尔电业局 | 110kV大佘太变电站10kV开关柜改造配电站（开关站）工程 | 一次设备 | 高压开关柜 | 高压开关柜,AC10kV,电压互感器、 避雷器柜,小车式,1250A,31.5k | 台 | 2 | 57000 |  | 2022-01-31 | 施工现场地面交货 | 800998983 | 310010895500070
|  | 技改工程 | 巴彦淖尔电业局 | 110kV大佘太变电站10kV开关柜改造配电站（开关站）工程 | 一次设备 | 柜内交流断路器 | 10kV柜内交流断路器,1250A,31.5kA,真空,手车,户内,固封,弹簧 | 台 | 1 | 15000 |  | 2022-01-31 | 施工现场地面交货 | 800000649 | 310010895500100
|  | 技改工程 | 巴彦淖尔电业局 | 110kV大佘太变电站10kV开关柜改造配电站（开关站）工程 | 一次设备 | 开关柜验电小车 | 开关柜验电小车,800mm | 只 | 1 | 8000 |  | 2022-01-31 | 施工现场地面交货 | 800075300 | 310010895500120
|  | 技改工程 | 巴彦淖尔电业局 | 110kV大佘太变电站10kV开关柜改造配电站（开关站）工程 | 一次设备 | 母线桥 | 母线桥 | 套 | 2 | 100000 |  | 2022-01-31 | 施工现场地面交货 | 800099089 | 310010895500180
|  | 技改工程 | 巴彦淖尔电业局 | 110kV大佘太变电站10kV开关柜改造配电站（开关站）工程 | 一次设备 | 氧化锌避雷器 | 氧化锌避雷器 | 组 | 6 | 450 |  | 2022-01-31 | 施工现场地面交货 | 800995718 | 310010895500190
|  | 技改工程 | 巴彦淖尔电业局 | 110kV大佘太变电站10kV开关柜改造配电站（开关站）工程 | 一次设备 | 开关柜接地小车 | 开关柜接地小车,800mm,1250A | 只 | 1 | 8000 |  | 2022-01-31 | 施工现场地面交货 | 800075303 | 310010895500200
|  | 技改工程 | 巴彦淖尔电业局 | 磴口供电分局锡尼乌苏35kV变电站10kV间隔扩建工程配电站（开关站）工程 | 一次设备 | 高压开关柜 | 高压开关柜,AC10kV,馈线开关柜,小车式,1250A,31.5kA,真空 | 台 | 2 | 73712.5 |  | 2022-01-31 | 施工现场地面交货 | 800013526 | 310010866700010
|  | 技改工程 | 呼和浩特供电局 | 呼供-2021年第二批应急技改-220kV航天变、昭君变新增10kV开关柜工程设备购置 | 一次设备 | 高压开关柜 | 高压开关柜,AC10kV,馈线开关柜,小车式,1250A,31.5kA,真空 | 台 | 2 | 73200 |  | 2021-12-31 | 买方指定仓库地面交货 | 800013526 | 310010874100020
|  | 技改工程 | 呼和浩特供电局 | 呼供-2021年第二批应急技改-110kV春光变、公喇嘛变、陶卜齐变新增10kV设备购置 | 一次设备 | 高压开关柜 | 高压开关柜,AC10kV,馈线开关柜,小车式,1250A,31.5kA,真空 | 台 | 6 | 61000 |  | 2021-12-31 | 买方指定仓库地面交货 | 800013526 | 310010874200020
|  | 技改工程 | 呼和浩特供电局 | 呼供-2021年第二批应急技改-110kV章盖营变新增10kV开关柜设备购置 | 一次设备 | 高压开关柜 | 高压开关柜,AC10kV,馈线开关柜,小车式,1250A,31.5kA,真空 | 台 | 4 | 73200 |  | 2021-12-31 | 买方指定仓库地面交货 | 800013526 | 310010874300010
|  | 技改工程 | 呼和浩特供电局 | 呼供-2021年第二批应急技改-110kV发展变、金川变新增10kV开关柜设备购置 | 一次设备 | 高压开关柜 | 高压开关柜,AC10kV,馈线开关柜,小车式,1250A,31.5kA,真空 | 台 | 2 | 73200 |  | 2021-12-31 | 买方指定仓库地面交货 | 800013526 | 310010874400010
|  | 技改工程 | 呼和浩特供电局 | 呼供-2021年第二批应急技改-110kV发展变、金川变新增10kV开关柜设备购置 | 一次设备 | 高压开关柜 | 高压开关柜,AC10kV,馈线开关柜,小车式,1250A,31.5kA,真空 | 台 | 2 | 73200 |  | 2021-12-31 | 买方指定仓库地面交货 | 800013526 | 310010874400020